## Sheet1
序号 | 设备名称 | 拟购数量 | 简要技术要求
1 | 全自动脱水机 | 2 | 全自动实现病理组织常规脱水和快速脱水，上述病理组织包括但不限于2mm以下穿刺组织，以及直径大于6mm的组织
2 | 组织脱水处理机 | 1 | 全自动轮转式石蜡切片机2台。
3 | 组织包埋机 | 3 | 手动轮转式石蜡切片机3台。
4 | 包埋盒打号机 | 4 | 方便放置于取材台旁，或两个取材台中间，按需打印
5 | 玻片打号机 | 5 | 方便放置于取材台旁，或两个取材台中间，按需打印
6 | 全自动轮转切片机 | 2 | 定位系统为零位指示，可电动马达自动切片，也可手动切片。
7 | 手动轮转切片机 | 3 | 手动轮转式石蜡切片机，定位系统为零位指示。
8 | 全自动冰冻切片机 | 1 | 双压缩机制冷，切片时样本温度最低可达－55℃，可实现电动修块
9 | 半自动免疫组化染色机 | 2 | 可对一抗、二抗、DAB试剂进行全自动免疫抗原抗体染色，一次性染色处理通量不低于30个样本，全部染色时长不高于4小时。
10 | 全自动免疫组化染色机 | 1 | 免疫组化和原位杂交，且处理程序可同时运行
11 | 正置三目显微镜 | 5 | 电动智能一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察
12 | 手动正置三目显微镜 | 5 | 可观察普通染色的切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究
13 | 正置三人共览显微镜 | 2 | 进行多人示教，可观察普通染色的切片，适合染色切片观察等广泛生命科学领域的研究。